## Slide 1: DataCenter RS Benefícios e impactos para órgãos estaduais
Novembro/2014

## Slide 2: AGENDA
Porque fazer
Motivadores
Situação atual
Visão geral do projeto
Andamento do projeto
  Obras
  Moving
  Parada Programada
Perguntas

## Slide 3: Porque fazer
Fatores essenciais à continuidade de um Data Center:
Infraestrutura
Segurança Física
Manutenção
Conformidade

## Slide 4: Motivadores
NF-e – Nota Fiscal Eletrônica e demais documentos eletrônicos => CT-e, MDF-e, NFC-e
Quatorze (14) Unidades da Federação - AC, AL, AP, DF, ES, PB, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, TO;
Todas as empresas destas UF que emitem NF-e;
2,5 milhões de notas autorizadas/ dia - NFe;
23,7 milhões de notas / dia – NFC-e;
Mais de 400 mil empresas;
Base de dados com mais de 20 Terabytes –> crescimento estimado de 6,6 TB/mês;
Altíssima disponibilidade – 24 x 7;
Tempo de autorização inferior a 1 segundo por NF-e.

## Slide 5: Motivadores
FPE – Finanças Públicas do Estado
Todas as Secretarias de Estado;
Todas as Fundações e Autarquias;
Poder Legislativo / Poder Judiciário / Ministério Público.
100 mil pagamentos/mês com uma movimentação financeira correspondente a R$ 11 bilhões;
Mais de 1,1 milhões de empenhos/ ano, representando mais de R$ 40 bilhões;
Mais de 4,2 milhões de transações/ ano;
12 mil Usuários com login/senha ativos.
Disponibilidade 24 x 7.

## Slide 6: Motivadores
RHE – Recursos Humanos do Estado
Todas as Secretarias de Estado;
Fundações e Autarquias (23 Órgãos);
Assembleia Legislativa / Tribunal de Justiça / Tribunal de Justiça Militar / Ministério Público.
Mais de 200 folhas de pagamentos/mês;
Em torno de 230.000 contracheques/mês.

## Slide 7: Situação atual Estrutura de Data Centers da SEFAZ-RS
Sala Cofre para sistemas da SEFAZ-RS.
Datacenter Convencional para sistemas do Estado.

## Slide 8: Visão geral do projeto
Sala Cofre para redundância (Ativo-Ativo) de Sistemas de Missão Crítica da SEFAZ-RS
Sala Cofre para infraestrutura de Sistemas de Missão Crítica do Estado
Datacenter Convencional, modernizado, para Housing, Sistemas de Apoio e Desenvolvimento / Homologação de soluções

## Slide 9: Visão geral do projeto Normas internacionais aplicáveis
EN 1047-2 – Secure storage units. Classification and methods of test for resistance to fire – Data rooms and data containers;
EN 60529 – Degrees of protection provided by enclosures (IP Code);
EN 1627 – Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters – Burglar resistance – Requirements and classification;
ANSI/TIA-942-A – Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers;
ANSI/BICSI 002-2011 – Data Center Design and Implementation Best Practices.

## Slide 10: Visão geral do projeto Normas nacionais aplicáveis - ABNT
ABNT NBR 15.247:2004 – Unidades de armazenagem segura – Salas cofre e cofres para hardware – Classificação e método de ensaio de resistência ao fogo;
ABNT NBR/ISO 60.529:2005 – Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP);
ABNT 11.515:2007 – Guia de práticas para segurança física relativas ao armazenamento de dados;
ABNT NBR/ISO 27002:2005 – Tecnologia da informação – Técnicas de segurança – Código de prática para a gestão de segurança da informação.

## Slide 11: Visão geral do projeto Área de Data Center – PROCERGS (atual)

## Slide 12: Visão geral do projeto Sala Cofre e nova área de Data Center
Sala Cofre de 178m2
Salas convencionais modernas
Salas de telecomunicações

## Slide 13: Visão geral do projeto Conceito de Sala Cofre

## Slide 14: Visão geral do projeto Geradores e No-breaks

## Slide 15: Visão geral do projeto Ampliação infraestrutura Sala Cofre SEFAZ

## Slide 16: Andamento do projeto

## Slide 17: Andamento do projeto Liberar a área para a Sala Cofre

## Slide 18: Andamento do projeto Liberar a área para a Sala Cofre

## Slide 19: Andamento do projeto Liberar a área para a Sala Cofre

## Slide 20: Andamento do projeto Liberar a área para a Sala Cofre

## Slide 21: Andamento do projeto Moving
Pré Moving
Planejamento
Segurança &
Preservação
Moving
Plantão &
Outros Benefícios
Pós Moving

## Slide 22: Andamento do projeto Nosso Moving
Mainframe / Appliance
  UNISYS LIBRA 880
  IBM z114
  ORACLE Exadata
Servidores (1.729)
  Servidores Blade
    29 Enclosures
    400 Blades
  Servidores Rack
    19 Servidores de 1U
    23 Servidores de 2U
    1 Servidor de 3U
    4 Servidores de 4U
    3 Servidores de 5U
    1 Servidor de 6U
  Servidores Torre
    1 Servidor Torre
Storage
  1 HITACHI VSP
  1 HITACHI USP
  1 HITACHI HUS150
  1 EMC VMAX 40K
  1 EMC VNX p/ UNISYS
  1 EMC DMX4/VPLEX
  1 IBM DS8800 p/ IBM
  2 Switches SAN BROCADE
  2 Switches SAN EMC
Fitotecas/Backup
  1 VTL Quantum DXI 8500
  1 VTS IBM
  1 Fitoteca IBM 3584
  1 Fitoteca IBM TS3500

## Slide 23: Andamento do projeto Nosso Moving
Sala de Telecom hoje (01/11/2014)
  456 equipamentos cadastrados no RTP
    293 “Interfaces” (Placas, GBiCs, Módulos, etc.)
    50 Switches
    24 Servidores
    23 Roteadores
    Etc.
  Equipamentos de Operadoras e Parceiros
    OI
    Embratel
    Level 3
    CEEE-D
    Etc.
  799 “Escopos” no GCR
  Central Telefônica

## Slide 24: Andamento do projeto Desmontagem do busway (desenergizado)

## Slide 25: Andamento do projeto Planejamento inicial da parada
De 20/10 a 07/11/2014
  Comunicação Interna
  Comunicação com Clientes, Fornecedores e Parceiros
  Planejamento da Parada e Retorno
  Priorização dos serviços mais críticos
  Mitigação de riscos
  Organização e Logística

## Slide 26: Andamento do projeto Execução – Parada dos ambientes
08/11/2014 (Sábado)
  16h00 às 20h00 Desativação de ambientes “não-Produção”
  20h00 Encerramento da produção
  21h00 às 24h00 Retirada dos servidores HSP, servidores de aplicação, mainframes, servidores de Bancos de Dados, etc.
09/11/2014 (Domingo)
  00h00 às 01h00 Retirada dos Storages e Infra Básica Desativação da infra de Rede

## Slide 27: Andamento do projeto Execução – NFE e Manutenção Busway
09/11/2014 (Domingo)
  00h00 às 01h00 Parada do NFE
  01h00 às 02h00 Manutenção do Busway
  02h00 às 03h00 Reativação do NFE

## Slide 28: Andamento do projeto Execução – Reativação do Data Center
09/11/2014 (Domingo)
  02h00 às 03h00 Reativação da Infra de Rede
  Reativação dos Storages e Infra Básica
  03h00 às 06h00 Reativação dos servidores HSP, servidores de aplicação, mainframes, servidores de Bancos de Dados, etc.
  06h00 às 07h00 Reativação da produção
  07h00 às 12h00 Testes e reativação dos demais ambientes.

## Slide 29: Perguntas?

## Slide 30: Obrigado!
Contato SEFAZ-RS:
André Renato Facchini
andre.facchini@sefaz.rs.gov.br
Contatos PROCERGS:
Genice Xavier Silveira
genice-silveira@procergs.rs.gov.br
Mauro Norberto Heine
mauro-heine@procergs.rs.gov.br